26.01.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań do sterylizacji oraz testów kontrolnych nr 1/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy pakiet nr II, pozycja nr 1: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział zadania umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Dotyczy pakiet II, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy Bowie Dick posiadające arkusz wskaźnikowy zmieniający zabarwienie z koloru żółtego na czarny?

Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakiet nr II, pozycja nr 19: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział zadania umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dotyczy wzoru umowy§ 8, ust 2: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie zmiany wartości brutto umowy w przypadku  każdej zmiany stawki podatku VAT (obniżenia bądź podwyższenia).

Zapisy wzoru umowy nie ulegają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA