Łódź, 06.10.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 37/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy numer katalogowy: Czy w związku z tym, że nie wszyscy nasi producenci stosują numery katalogowe Zamawiający dopuści numery wewnętrzne firmy, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Numery wewnętrzne będą umieszczone na fakturach. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż opisy na naszych wszystkich opakowaniach w sposób jednoznaczny pozwalają zidentyfikować dany produkt oraz wszelkie informacje nadrukowane na wszystkich opakowaniach naszych produktów są zgodne z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych.

Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 4, poz. 5: Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty tylko na pozycję 7 z pakietu nr 8? 
Nie wyrażamy zgody.

Zad. 2 PAKIET 16 Sprzęt jednorazowy do hemofiltracji, ilość pozycji 15, pozycja 15

Czy zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™( cytrynian sodu ) w stężeniu 46,7% w postaci ampułko-strzykawki x 3ml Twin Pack, objętość strzykawki zapewnia wypełnienie każdej długości kanału cewnika o najwyższej czystości chemicznej nie powodujący działań niepożądanych bez refluksu krwi stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne. Nr kat.:38143-1. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk. Produkt w pełni aspetyczny.

Tak dopuszczamy.

Czy zamawiający wydzieli pozycję 15 z pakietu 16 i stworzy odrębny pakiet.

Nie wyrażamy zgody.

zadanie 2 pakiet 21 pozycja 4

1.Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz produktem Dual Cap? Dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt.  papier-folia oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny  z przeliczeniem  zamawianej ilości tj.  50 par? Tak dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z zadania 2 pakietu 21 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

2 pakiet 16 pozycja 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wyrazi zgodę na wydzielenie pozycję 15 z zadania 15 pakiet 16  i  stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Nie wyrażamy zgody.

zadanie 2 pakiet 16 pozycja 14

Czy  dopuści do  postępowania  produkt  Cytrynian sodu™( 1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 – Citrate3- 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego? Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  pozycji 14  z zadania 2 pakiet 16 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Zgodnie ze specyfikacja.

zadanie 2 pakiet 16 pozycja 16

Czy Zamawiający  dopuści do postępowania   cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17 cm, 20 cm, 25 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)? Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji   16 z zadania 2 pakiet 16  i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Zgodnie z SIWZ.

zadanie 2 pakiet 16 pozycja 13

- Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)? Dopuszczamy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 z zadania 2 pakiet 16 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Zgodnie ze specyfikacją.

Zadanie 2 pakiet 22 poz. 1

Czy zamawiający w pakiecie 22 poz. 1 dopuści łącznik karbowany mikrobiologicznie czyste?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA