Łódź,  6 marca 2012 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego i urządzeń UPS dla budynku A i B ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42 nr 10/D/12

ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

What type of power generation plants is involved?

Opis przedmiotu zamówienia podano w SIWZ.

Is it possible to offer in English?

Oferta winna być przygotowana w języku polskim.

Wobec chęci uczestniczenia w ogłoszonym przez Was przetargu na dostawę i instalację agregatu prądotwórczego i UPS-ów, prosimy o sprawdzenie, czy w Waszych wymaganiach dotyczących konstrukcji agregatu nie zaszła pomyłka. Spośród znanych nam modeli agregatów o wymaganej mocy, w wersji obudowanej, z silnikami znanych producentów (Volvo, Perkins, Cummins, MTU, Doosan), wszystkie mają długość obudowy przekraczającą 5000 mm i masę wraz z paliwem sięgającą 7000 kg. Warunki z Waszej SIWZ (długość obudowy nie większa niż 3500 mm, masa nie większa niż 4500 kg) wydają się zatem być niemożliwymi do spełnienia.

Dopuszcza się zastosowanie agregatu prądotwórczego w obudowie lub bez jednak wymiary 3500 cm x 1630 mm oraz waga 4500 kg nie mogą być przekroczone.