Łódź, 29.10.2012 r.

dotyczy:    postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi E- rejestracji w zakresie POZ oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w tym: portal i dedykowana strona WWW, licencje na oprogramowanie, usługi wdrożenia. Dostawa i wdrożenie infrastruktury zabezpieczającej typu zapora ogniowa nr 54/U/12

Notatka z odbytej wizji lokalnej wykonawców w dniu 26.10.2012 r. o godzinie 10:00

Wykonawcy zadali następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:

- Pytanie:

Czy zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie pomiarów odległości pomiędzy podanymi punktami wymaganymi do przeprowadzenie przewodów?

Odpowiedz:

Tak.

- Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza użycie przewodu FTP?

Odpowiedz:

Tak.

- Pytanie:

Jakie testy, certyfikaty ma spełniać dane przyłączenia?

Odpowiedz:

Nie mamy sprecyzowanych wymagań odnośnie certyfikatów itp.

- Pytanie:

Czy zamawiający ma preferowaną trasę przebiegu przewodów?

Odpowiedz:

Tak, jednak wykonawca może wybrać najlepszą dla niego drogę, jednak wyremontowane oddziały i inne pomieszczenia nie mogą „ucierpieć” estetycznie. Na oddziale Chirurgii Onkologiczno-Rekonstrukcyjnej, ze względu na charakter oddziału zabrania się prowadzenia prac.

- Pytanie:

Jaką trasę zamawiający preferuje

Odpowiedz:

Ad) 6x UTP - odległość ok. 100m

  - Wyjście „Łącznik – oddział Wewnętrzny” z poziomu 0,

  - Przebicie się na poziom -1 – obecnie poziom przed remontem

  - Szachtem na poziom 1 – poradnie specjalistyczne

  - Sufitem podwieszanym do punktu dystrybucyjnego.

Ad) 4x UTP - odległość ok. 60m

- Wyjście punkt dystrybucyjny poziom 3 – listwy + sufit podwieszany

- Szachtem na poziom 1 – poradnie specjalistyczne

- Sufitem podwieszanym do punktu dystrybucyjnego.

1x UTP - odległość ok. 60m

- Wyjście się na poziom -1 – obecnie poziom przed remontem magazyn apteczny nr 2

- Szachtem na poziom 1 – poradnie specjalistyczne

- Sufitem podwieszanym do punktu dystrybucyjnego.

- Pytanie:

Jakiej minimalnej kategorii ma być zastosowany przewód?

Odpowiedz:

Min. 5e, poniżej kategorii 5e na odległości 100m nie będzie można zrealizować bezbłędnego połączenia.

- Pytanie:

Czy Zamawiający pisząc w pkcie. 56 specyfikacji technicznej „podłączenie wymienionych patchpaneli ze switchami” rozumie, iż to Wykonawca dostarcza patchcordy?

Odpowiedz:

Tak, możliwe najkrótsze.