Łódź, 18.01.2017 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań do sterylizacji oraz testów kontrolnych nr 2/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Dotyczy pakietu nr II, pozycja nr 11: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział zadania umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

- Dotyczy pakietu nr II, pozycja nr 11: Czy zamawiający dopuści testy o szybkim odczycie do pary wodnej (ostateczny odczyt 1H) wraz z bezpłatnym użyczeniem na czas trwania umowy kompatybilnego z nimi autoczytnika. Tak dopuszczamy, Zamawiający posiada autoczytnik.

- Dotyczy Pakiet nr II, pozycja 19-20: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego Pakietu. Asortyment wydzielonych pozycji należy do grupy produktów kontrolujących proces mycia i dezynfekcji. Podział pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w pakiecie innym oferentom. Nie wyrażamy zgody na podział pakietu.

- Dotyczy wzoru umowy § 5, ust.3: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA