Łódź,  05.02.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie prac polegających na przystosowaniu Sali operacyjnej ortopedycznej nr 4 Bloku Operacyjnego na salę hybrydową w SP ZOZ MSWiA w Łodzi    – nr sprawy 8/R/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Ścienny poziomy panel medyczny

- Czy Zamawiający dopuści panel medyczny o długości 1500 mm, wysokości 270 mm oraz głębokości 110 mm?

Odpowiedź: Panel ma być zamontowany we wnęce (istniejącej) z tego powodu długość ma być taka jak w dokumentacji t.j. 80 cm.

Zestaw lamp operacyjnych

- Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 30-100% ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną lampę.

- Czy Zamawiający dopuści regulację temp. barwowej w zakresie 3500-5500K w pięciu kolorach?

Odpowiedź: Dopuszczamy.