Łódź, 11.06.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu zamkniętego pobierania krwi do badań wraz z dzierżawą czytnika do OB nr 23/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dot. pakietu nr 1

1.	Zwracamy się o wyjaśnienie z butelek na posiew jakiego producenta Zamawiający korzysta. Nie dotyczy SIWZ.

2.	Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 probówki z antykoagulantem (grupa krwi) o poj. 6 ml  Zgodnie z zapisami specyfikacji.

3.	Czy w przypadku asortymentu wymagającego określenia daty przydatności do użycia Zamawiający dopuści asortyment, na opakowaniach którego naniesiona jest data przydatności do użycia, a nie data produkcji, jako że informacją najważniejszą dla użytkowania systemu jest data przydatności do użycia. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

4.	Czy w przypadku zaoferowania uchwytów jednorazowego użytku (jeśli system tego wymaga) Zamawiający wyrazi zgodę aby pojedyncze opakowanie uchwytów posiadało następujące informacje: nazwa wyrobu, nr katalogowy, nr LOT, nazwa i adres producenta,  ilość, znak CE, symbol jednorazowego użytku. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA