Łódź, 23.11.2018 r.

- dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 59/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Tak.

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Pytanie nr 2

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 4

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 5

Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §5, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytania dotycząc Pakietu nr 6

Pytanie nr 6

Poz.2

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga szkiełek typu SuperFrost Plus, ze szkła super białego, o niskim stopniu tlenku żelaza (Fe2O3 = 0,03%) Tak.

Pytania dotycząc Pakietu nr 13

Pytanie nr 7

Poz. 3

Prosimy o wydzielenie etanolu czda do osobnego pakietu, ze względu na to, ze na alkohol o tym stopniu czystości nałożona jest akcyza, co uniemożliwia złożenie wykonawcom bez licencji złożenie ważnych ofert. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie etanolu całkowicie skażonego, odwodnionego, o mocy pozornej 99,8% ±0,2 obj. Zgadzamy się na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie nr 8

Poz. 2

Czy zamawiający dopuści ksylen w opakowaniu plastikowym o pojemności 5 L ? Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 9

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści parafinę o temperaturze topnienia w 56 -57°C ? Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 10

Poz. 21

Czy Zamawiający dopuści odwapniacz elektrolityczny lub odwapniacz szybki o formule chroniącej komórki przed działaniem kwasów w op. 1L, w ilości 3 opakowań? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający potrzebuje odwapniacz elektrolityczny.

Pytanie nr 11

Poz. 22

Czy Zamawiający dopuści pudełko na 1000 szkiełek o wymiarach 305x160x85 mm ? Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 12

Poz. 23

Czy Zamawiający dopuści pudełko na 250 bloczków o wymiarach 400x245x60 mm ? Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 13

Poz. 23

Czy Zamawiający dopuści pudełko na 350 bloczków o wymiarach 455x225x50 mm? Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 14

Poz. 24

Czy Zamawiający dopuści stożkowe próbki wirownicze pakowane w opakowaniu po 250 szt. ? Tak dopuszczamy.

Dotyczy przedmiotu zamówienia - pakiet 8, pozycja 6

Pytanie 1

Prosimy o sprecyzowanie Zamawiającego do jakiego kardiomonitora ma być zastosowany „ Dren do mankietów NIBP”?

Dren do kardiomonitora Nihon-Kohden

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ - wzór umowy

Pytanie 1, dotyczy §5 pkt. 3

Prosimy o zmianę kar umownych na następujące:

Strony ustalają, iż w przypadku:

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego towaru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 1c

Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §5 ust. 1 pkt. c), gdyż stanowi podwójne sankcjonowanie tego samego naruszenia.  Zamawiający może naliczyć karę umowną za niezrealizowanie pozycji zamówienia, za każdy dzień opóźnienia. Nie ma §5 ust. 1c.

Dotyczy: Pakiet nr 13:

Czy Zamawiający w pozycji nr 25 dopuści do zaoferowania probówki zgodne z opisem przedmiotu zamówienia lecz w opakowaniu 200 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1

Poz. 6, 14

Prosimy o wydzielenie poz. 6 i 14 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 3

Poz. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16

Prosimy o wydzielenie poz. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. Nie wyrażamy zgody.

Poz.12

dopuszczenie kabla o długości 1,2 m Tak dopuszczamy.

Pakiet 5

Prosimy o podanie nr katalogowego obecnie używanego lub oryginalnego czujnika NUOVA E-160

Pakiet 8

Poz. 2

Prosimy o podanie, czy chodzi o mankiety dla dorosłych? Tak.

Poz. 6

Prosimy o podanie z jakim monitorem mają współpracować dreny NIBP? Nihon-Kohden

Pakiet 9

Poz. 9 i 10

Prosimy o podanie, czy chodzi o sam kabel główny czy o kabel wraz z odprowadzeniami? Same odprowadzenia.

Poz. 11, 13

Prosimy o podanie, czy chodzi o przewód połączeniowy do czujników SpO2? Tak.

Pakiet 15

Prosimy o podanie, czy chodzi o przewody do elektrod jednorazowego użytku? Tak.

Pakiet 4, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści resuscytator wielorazowego użytku do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 st. C? Tak dopuszczamy.

Dotyczy: Pakiet nr 13:

- Pozycja 8 – Zamawiający opisał tusz w opakowaniu 4 ml – 3 op po 15 sztuk (łącznie 180 ml tuszu). Czy Zamawiajacy dopuści tusz w opakowaniu 3 ml w ilości 60 sztuk (łącznie zgodnie z wymaganiem 180 ml tuszu)? Sposób konfekcjonowania jest dowolny, natomiast Zamawiający bezwzględnie wymaga aby produkt był zgodny z przedmiotem zamówienia.

- Czy Zamawiający w pozycji nr 10 miał na myśli 150 opakowań parafiny pakowanej po 8 kg tj. łącznie 1200 kg czy miał na myśli łącznie 150 kg parafiny ? Łączna ilość potrzebnej parafiny to 150 kg.

- Pozycja 10 – Czy Zamawiajacy dopuści parafinę w formie granulatu? Tak.

- Pozycja 10 – Czy Zamawiajacy dopuści w opakowaniach 1 kg lub 10 kg? Tak.

- Czy Zamawiający w pozycji nr 16 dopuści do zaoferowania produktu równoważnego w opakowaniach 100 ml z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę tj. 5 op. po 100 ml ? Tak.

- Czy Zamawiający w pozycji nr 18 dopuści do zaoferowania formalina 10%, 4% roztwór formaldehydu, roztwór zbuforowany, gotowy do użycia czyli substancję służącą do utrwalania materiału tkankowego w opakowaniach 20 litrowych z kranem dozującym z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ? Tak.

- Czy Zamawiający w pozycji nr 23 dopuści do zaoferowania pudełka na 220 bloczków parafinowych o wymiarach 325 x 240 x 60 mm ? Tak.

(pakiet nr 14) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę jednorazową rozwieraczy do kanalików łzowych w ilości 5 szt? Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 1 Pakiet 3 Pozycja 3,6,7,8,9,10,11,12,14,16

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w zadaniu 3 wydzieli pozycje: 3,6,7,8,9,10,11,12,14,16 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2 Pakiet 3 Pozycja 9

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla.

Odp. Drager MP03411

Pytanie 3 Pakiet 3 Pozycja 9

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o kabel kompletny czy same odprowadzenia.

Odp. Zamawiającemu chodzi o same odprowadzenia

Pytanie 4 Pakiet 3 Pozycja 12

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii ( Massimo, Nellcor,Oximax ) w jakiej ma działać kabel, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp. Kabel ma działać w technologii Nellcor, Drager 3368433

Pytanie 5 Pakiet 3 Pozycja 14

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

Odp. Drager 6871980

Pytanie 6 Pakiet 3 Pozycja 16

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF drenu .

Odp. mp00953

Pytanie 7 Pakiet 3 Pozycja 16

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy dreny mają być z konektorami ?

Odp. Tak

Pytanie 8 Pakiet 8 Pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji dla kogo mają być przeznaczone mankiety.

Odp. Mankiety są przeznaczone dla osób dorosłych

Pytanie 9 Pakiet 8 Pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji do jakiego kardiomonitora mają pasować dreny.

Odp. Do monitora Nihon-Kohden

Pytanie 10 Pakiet 9 Pozycja 9

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o kabel kompletny, główny czy same odprowadzenia.

Odp. Zamawiającemu chodzi o same odprowadzenia

Pytanie 11 Pakiet 9 Pozycja 9

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o ilości odprowadzeni.

Odp. Zamawiający potrzebuje kable 3 oraz 5-odprowadzeniowe

Pytanie 12 Pakiet 9 Pozycja 9

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla .

Odp. Medlink EJ024C3I oraz Medlink EJ024C5I

Pytanie 13 Pakiet 9 Pozycja 9

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o ilości pinów we wtyczce.

Odp. 6

Pytanie 14 Pakiet 9 Pozycja 10

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o kabel kompletny, główny czy same odprowadzenia.

Zamawiającemu chodzi o same odprowadzenia

Pytanie 15 Pakiet 9 Pozycja 10

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o ilości odprowadzeni.

Odp. Zamawiający potrzebuje kable 3 oraz 5-odprowadzeniowe

Pytanie 16 Pakiet 9 Pozycja 10

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla .

Odp. Medlink EJ024C3I oraz Medlink EJ024C5I

Pytanie 17 Pakiet 9 Pozycja 10

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o ilości pinów we wtyczce.

Odp. 6

Pytanie 18 Pakiet 9 Pozycja 11

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu .

Odp. S0117OX-L

Pytanie 19 Pakiet 9 Pozycja 12

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu .

Odp. YA28A11-08

Pytanie 20 Pakiet 9 Pozycja 13

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii ( Massimo, Nellcor,Oximax ) w jakiej ma działać przewód, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp. S0005NI-L

Pytanie 21

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ? Tak.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec